| Приложение Ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП 45.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освидетельствования и приемки скважины сваи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провели освидетельствование скважины сваи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  | по осям на строительной |  |  |  |
| площадке и установили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отметка низа скважины, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отметка устья скважины, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Абсолютная отметка кровли |  |  |  |  |  |  | м и мощности слоя грунта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м, в котором |  |
| находится низ сваи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диаметр и глубина скважины, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отклонения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Наименование грунтов на уровне забоя скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Буровой шлам удален из скважины с применением (способ и время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании рассмотренных данных постановили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и конструкций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Начать бетонирование не позднее |  |  |  |  |  |  |  | ч. | " |  |  |  | " |  |  |  |  | г. |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |